## Tabelle1
Mediciones de electrodos |  |  |  |  | 2019-03-05
Delfina Montilla y Sarah Wild |  |  |  |  | Fecha del último cambio
Número | Medido con fecha | Medido en pasos | limpiado con alcohol | comentarios |  | Matlab |  |  |  | 22/04 | Matlab nuevo protocolo
3 | 2019-03-22 | sí | sí | bien |  | version 1: normal - perfecto |  |  |  | No calibra | No funciona
4 | 2019-03-25 | sí | sí | bien |  | version 1: normal | version 2: curva rara, soltando | version 3: normal, al principio muy alto | version 4: sacar unos sweeps! | No calibra | Señal ruidosa y discriminacion maso menos
6 | 2019-03-22 | sí | sí | bien |  | normal, paso enorme en primeros sweeps despues del Background set |  |  |  | Señal muy baja de calibracion | Señal ruidosa y discriminacion maso menos
7 | 2019-03-22 | sí | sí | bien |  | version 1: normal al final aumenta mucho | version 2: normal
12 | 2019-03-25 | sí | sí | bien |  | version 1: tiene dos muestras despues del background, parece que el electrodo salió de la solucion | version 2: normal
13 | 2019-03-21 | sí | sí | bien - v1 y v2 sin alcohol - v3 28.03.19 con alcohol |  | version 1:no Backgroud set in 0 | version 2 - 0,5-1micro: se ve las 4 veces tirando
15 | 2019-03-28 |  | sí | forma triangular, quemarlo? | [5 empty] | Señal muy baja de calibracion | Señal ruidosa pero buena discriminacion
16 | 16/04 | [8 empty] | Calibra bien | V1:buena discriminacion | V2: maso menos
17 | 16/04 |  |  |  |  | Version 1:malo | Version 2:malo |  |  |  | V1:Señal ruidosa y discriminacion maso menos | V2:señal ruidosa, mala discriminacion
18 | 16/04
19 | [5 empty] | Version1:malo | Version 2: hay una continua extraña | Version 3: buena discriminacion, no es smooth
21 | [5 empty] | Version1: mal para 100, pone nada con un pico mayor
22 | 15/5 |  |  |  |  | Version 1:picos muy cerca | Version 2: malo
23 | 15/5 |  |  | 17/5 no calibra |  | Version 1: ruidoso pero bueno

## Tabelle2
To do:
| medimos sin background, escala en micro | Tiramos en 100, 200, 300, 400
hecho -sarah | fijar si hay sweeps malos, -> sacarlos | en nueva función después de leer los archivos
hecho -sarah | interpolar, smooth la función(mediciones) | criterio: sweep 90, 160, 260, 360, 460, último sweep
| función que encuentra los puntos de inflexión | problema: hay muchos puntos | fijar en todas mediciones, donde están los puntos de inflexión para saber cuales son los que queremos | todo esto con la segunda derivada (raízes)
rotar
medir el pico